DBXX/XX—20XX

	ICS  ******
CCS  ******


DB62 
甘肃省地方标准

DBXX/XX—20XX
	代替DB62/ 4014—2019 


农村生活污水处理设施水污染物排放标准
Discharge standard of water pollutants for rural sewage treatment facilities

	

	（征求意见稿）


20XX -XX - XX发布
20XX -XX - XX实施



目   次

III前 言


11 范围


12 规范性引用文件


3 术语和定义
1
4 总体要求
2
25 污染排放控制要求


36 监测方法


47 环境管理


4参考文献




前   言

本文件为全文强制。

本文件依据GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替DB62/ 4014—2019《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》的部分内容。除结构调整和编辑性改动外，主要技术差异如下：

修改了执行三级标准的标准分级（见表1）；

删除了农村生活污水处理设施间接排放的水质要求（见5.3）

修改了处理规模小于20 m3/d的农村生活污水处理设施排入水功能未明确水体时的标准（见5.4）；
增加了农村生活污水资源化利用方向的总体要求（见4.2、4.3）；

增加了样品采集、保存过程中执行的标准（见6.1）；

f) 修改了监测方法（见表2）。
本文件由甘肃省生态环境厅提出并监督实施。
本文件由甘肃省生态环境标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：甘肃省生态环境科学设计研究院、兰州交通大学
本文件主要起草人：

本文件及其代替标准的历次版本发布情况为：

——2019 年首次发布为 DB62/ 4014—2019；

——本次为第一次修订。

农村生活污水处理设施水污染物排放标准

范围

本文件规定了农村生活污水处理设施水污染物排放控制要求，描述了监测方法，规定了环境管理要求。

本文件适用于城镇建成区以外处理规模500 m3/d以下(不含500 m3/d)的农村生活污水处理设施水污染物排放管理。

本文件不适用于混有工业和农业废水的农村污水处理设施水污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 495 水质 采样方案设计技术规定

HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 536 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ 537 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 637 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法
HJ 1147 水质 pH 值的测定 电极法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农村生活污水 rural domestic sewage

农村居民生活活动所产生的污水。
3.2

农村生活污水处理设施 rural domestic sewage treatment facility

用于收集、处理农村生活污水的建筑物、构筑物及设备。

总体要求

4.1 农家乐餐饮废水应经隔油预处理，化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、动植物油达到要求后方可纳入农村生活污水处理设施。

4.2农村生活污水处理设施中产生的污泥应定期清掏并合理处置，处理处置时遵循资源化利用优先的原则，并参照相关标准要求执行。
4.3农村生活污水治理应遵循资源化利用优先的原则，农村生活污水处理设施处理后的尾水回用的，应参照相关标准要求执行。
污染排放控制要求 

5.1自本文件实施之日起，新（改、扩）建的农村生活污水处理设施
与现有农村生活污水处理设施
按表1规定执行。

5.2 农家乐餐饮废水预处理后，化学需氧量（CODCr）、悬浮物（SS）、动植物油应满足GB/T 31962要求后，方可纳入农村生活污水处理设施。
5.3  功能明确水体

5.2.1农村生活污水处理设施出水排入GB 3838Ⅱ、Ⅲ类功能水域的应按表1的一级标准执行。
5.2.2农村生活污水处理设施出水排入GB 3838Ⅳ、Ⅴ类功能水域的应按表1的二级标准执行。

5.4  功能未明确水体

5.4.1处理规模20 m3/d（含）至500 m3/d（不含）的农村生活污水处理设施，出水排入功能未明确水体时，应按表1的一级标准执行。

5.4.2处理规模小于20m3/d（不含）的农村生活污水处理设施，出水排入功能未明确水体时，应按表1的二级标准执行。

5.5农村生活污水处理设施处理后的尾水用于林地、草地或荒地灌溉时，执行表1规定的三级标准，灌溉水量不得超过国家与地方规定的定额。

5.6农村生活污水处理设施处理后的尾水排入氧化塘（涝池）后回用的，执行表1规定的二级标准，并采取措施避免黑臭。

表1  农村生活污水处理设施水污染物允许排放限值
                                                           单位：mg/L（注明的除外）
	序号
	污染物或项目名称
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	1
	pH值（无量纲）
	6~9

	2
	化学需氧量（CODCr）
	60
	100
	120

	3
	悬浮物（SS）
	20
	30
	50

	4
	氨 氮①（以N计）
	8（15）
	15（25）
	25（30）

	5
	总磷（以P计）
	2
	3
	--

	6
	总氮（以N计）
	20
	--
	--

	7
	动植物油②
	3
	5
	15

	注：①括号外的数值为水温＞12℃的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。
②动植物油仅针对含农家乐、饭店等餐饮废水的处理设施执行。


监测方法
6.1水样的采集、保存等应符合 HJ 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等有关监测技术规范的规定。

6.2 污染物浓度的测定应按表2所列的方法。
表2   水污染物监测分析方法
	序号
	控制项目
	测定方法
	方法来源

	1
	pH值
	水质 pH 值的测定 电极法
	HJ 1147

	2
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB/T 11901

	3
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828

	
	
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
	HJ/T 399

	4
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535

	
	
	水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
	HJ 536

	
	
	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
	HJ 537

	5
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893

	6
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636

	7
	动植物油
	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法
	HJ 637


环境管理

7.1农村生活污水处理设施处理规模在20 m3/d（含）以上的排污口设置永久性标志。
7.2农村生活污水处理设施下游建设有人工湿地净化工程，可将人工湿地净化工程出水作为农村污水处理设施出水。
参考文献
甘肃省水利厅. 甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）[M]. 兰州：甘肃人民出版社, 2013.

甘肃省生态环境厅


甘肃省市场监督管理局�
发 布�
�









本文件实施之日起，取得环境影响评价批复文件或完成备案的新（改、扩）建农村生活污水处理设施。


本文件实施之日前，已建成投产或取得环境影响评价批复文件（完成备案）的农村生活污水处理设施。


《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》和各市（州）地表水（环境）功能区划未划分水功能的水体。





2

